3  解：由t =25℃  查附表4 得：ps = 3.1687 kPa

pv = φ.ps＝0.85×3.1687 = 2.693395 kPa

比湿度为：

则，含有每kg干空气的湿空气的焓为：

4 解：由t =30℃、tw =25℃ 在ω-t 图上找到所求湿空气状态点，然后读出该状态对应的h、ω、φ、tD ：

h≈76 kJ/kg（a）；ω≈0.018 kg/kg（a）；φ≈66.5 %；tD = 23℃

查附表4：ps=0.0042451 MPa

计算得：  pv≈φ.ps＝0.665×0.0042451 = 0.002823 MPa = 2.823 kPa